## Slide 1
筑波大学 数理物質系
アイソトープ環境動態研究センター 末木啓介
研究基盤総合センター応用加速器部門 笹公和
M2 佐藤志彦
B4 柴山尚大
AMSグループ 高橋努、松村万寿美
平成２４年度 行なってきたこと
福島県内の表層土壌試料中のヨウ素－１２９
  ヨウ素－１３１との相関を調べる
大堀川流域で採取した河川水の溶存態中の放射性セシウムとヨウ素－１２９
  浮遊砂中の放射性セシウムとの相関

## Slide 2
１２９Iの沈着量を調べる
福島第1原子力発電所事故により放出された放射性核種の分布
福島第一原発事故により放出された福島県東部地域の表層土壌に存在する129Iの分布状況を調査する。
→ 129I/131I比の導出
福島第一原発事故により、環境中に揮発性の高いセシウムやヨウ素などの核分裂生成の放射性核種が大量に放出された。
131Iの半減期が約8日と短い為に、内部被ばく線量評価を実施する為の詳細なデータの入手が既に困難となっている。
半減期約1570万年の129Iを131I降下・沈着量の推定に使用することが考えられる。
福島原発事故前の表層土壌から事故前の129Iのバックグランド値を推定する。

## Slide 3
Preparation of 129I target for AMS
MALT, the University of Tokyo
Burning system
Chemical method
AMS system
AB
Y. Muramatsu et al., Quanternary Geochronology, 3, (2008) 291-297.
Notes: 3

## Slide 4
福島県東部の放射性ヨウ素の分布
最寄りの３点を平面でつないで、データ間を補間
63地点
129I/131I放射能比
B.G.の影響が大きい
131I [kBq/m2]
129I [Bq/m2]

## Slide 5
129I/131I相関関係
 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
129I | 4.38E+25 | 5.29E+25 | 5.00E+25
131I | 1.34E+24 | 2.33E+24 | 2.32E+24
129I/131I | 32.6 | 22.7 | 21.6
Origen （atoms/core)より推定 (JAEA 西原)
2011年3月11日事故時
129I/131I：25.6 ± 5.8
(atoms/atoms)
2011年3月11日事故時
B. G
事故前のデータより
B. G.推定：
4.1×108 atoms/g以下
(129Iバックグランド範囲の10点を除く)

## Slide 6
福島県東部地域のヨウ素129分布
原発事故前の129I存在量は無視できず、129Iバックグランド評価が重要となる。
事故前の福島第一原発周辺の129I:
平均： 129I 濃度： (2.7  1.4)×108 atoms/g
129I 表面密度：~1.1×10-2 Bq/m2
→ B.G.範囲 4.1×108 atoms/g (+1σ)以下
2. 129I/131I 比 (atoms/g) : 25.6 ± 5.8 (11 March 2011)
→ Origen 解析結果と矛盾しない値.
地域別の129I/131I 比から発生源の違いを推定可能？
3. 今後：事故前に採取した福島第一原発20 km圏内の
土壌コア採取
→ 土壌中の核種移行の調査
Summary

## Slide 7: 放射性核種137Csと１２９Iを 環境トレーサとする
モデル地域として
  手賀沼に流れ込んでいる大堀川
    支流（地金堀）からの流入
    北千葉導水からの流入（利根川から取り込んでいる）
  放射性セシウムは福島第１原発の影響をかなり受けている137Csで４０kBq/m2前後の沈着があった
  129Iの沈着量はそれまでの環境中の量と同程度と考えられる
流域変動と経時変動

## Slide 8
航空モニタリング結果
千葉県東葛地域

## Slide 9
大堀川流域の概要
新駒木橋
駒木橋
青葉橋
新橋
新堤橋
勝橋
高田橋
昭和橋
初音橋
松ヶ崎橋
木崎橋
呼塚橋
北柏橋
ふるさと大橋
手賀沼
地金掘
北千葉導水注入地点
つくばエクスプレス高架下

## Slide 10
dissolved matter
suspended solids
● 137Cs
● 134Cs
● 137Cs
104
103
102
103
102
101
Dissolved matter mBq/L
Suspended solids Bq/L
昭和橋の下に設置された浮遊砂サンプラーの試料を採取するときに河川水を採取して0.2 μmフィルターでろ過したろ液中の放射性セシウム（溶存態）

## Slide 11
2.68×10－5
Kd = 3.73×104

## Slide 12
6
5
4
3
2
1
北千葉導水注入地点
地金掘 2012/10/31 274 mBq/L
溶存態中の137Csの流域変動
Syouwa

## Slide 13
137Csの河川水中での移行過程の検討
2012年5月～2013年2月の期間
浮遊砂サンプラーの結果
長期的には減少傾向が観測される→1/5程度まで減少している
採取した河川中の浮遊物質の結果
その日、降雨時には高濃度に、晴天時は低濃度に変動している
降雨時には道路上の埃塵などが供給源となっているのか
浮遊物質と溶存態に相関関係が有る
その比はdm/ss = 2.68×10-5
流域調査
溶存態の濃度は北千葉導水の注入地点の上流と下流で明らかな変化があり、下流で大きく減少が観測される
同様に地金掘の下流で上昇が観測される
河川水の流入とその流入水の持つ放射性セシウムの濃度によって変化が観測された。

## Slide 14: 137Csをトレーサにして分かること
浮遊砂サンプラーを用いた２週間の平均変動
採取した河川水中の浮遊物質の経時変動
採取した河川水中の浮遊物質と溶存態の関係
降雨時の浮遊物質のソースは河底土または道路塵埃
流域変動
129Iは環境トレーサとして有効か？
溶存態のみ測定

## Slide 15: AMS用試料前処理
東大MALT-AMS
Notes: また、ヨウ素のAMSでは、水試料をそのまま扱うことができないので、試料1Lからこのような手順でヨウ素を抽出し、ヨウ化銀として東京大学の加速器、モルトへ持って行き、測定を行いました。 ★

## Slide 16: 東大MALT-AMS装置
スペクトルの一例
Sampling point(ⅵ)
129I7+
Notes: 東大MALTの加速器の略図です。ヨウ化銀をイオン源にセットし、５MVで加速して測定しました。 ★

## Slide 17
6
5
4
3
2
1
北千葉導水注入地点
地金掘 2012/10/31 0.12 mBq/L
溶存態中の129Iの流域変動
Syouwa

## Slide 18
6
5
4
3
2
1
北千葉導水注入地点
溶存態中の137Csと129Iの流域変動
2012/10/31
地金掘
Syouwa
137Csと129Iは変動は同期しているようである。
新駒木橋と新橋の間で濃度が大きく変動している。
新駒木橋下流で北千葉導水注入が行われている。
大堀川の水質浄化のための事業として行われている。
昭和橋と呼塚橋の間に地金掘の流入が起こっているが、それの影響によって増加が見られている。

## Slide 19
昭和橋下における定点観測
流域変動
127I ppb
127I ppb
×10-9
×10-9

## Slide 20
溶存態中の137Csと129Iの相関

## Slide 21
×10-9
1/127I ppb-1

## Slide 22
129Iの環境トレーサとしての可能性
原発事故由来の137Csとの関連が強く見られている。
元素の違いが見いだせると重要なトレーサとなると考えられる。
周辺環境中の129Iの測定が必要で、今後進めていく必要がある。

## Slide 23
来年度以降の計画
大堀川について継続調査（134Cs, 137Cs, 129I）
  流域調査 北千葉導水からの流入水も採取
  河底質土、周辺表層土壌中の129Iの調査
福島県の河川水に関しても129Iの調査をしてみたい
溶存態中の放射性セシウムの回収法を考える